Fragebogen

Liebherr Wassergehaltsbestimmung Litronic WMS

| Firma: |  | Kontaktperson: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straße: |  | PLZ, Ort: |  |
| Tel: |  | E-Mail: |  |
| www. |  | Datum: |  |

- Prozessparameter:

| Bezeichnung Medium/Flüssigkeit: | sonstige Emulsion: Zusammensetzung: |
| --- | --- |
| Mediumtemperatur ( °C ) | min.: norm.: max.: |
| Umgebungstemperatur ( °C ) | min.: norm.: max.: |
| Druck (bar) | min.: norm.: max.: |
| Dichte (kg/m³): | min.: norm.: max.: Schwankung: |
| Viskosität (Pas) | min.: norm.: max.: |

Messbereich Wassergehalt:	min:      % Wassergehalt		max:      % Wassergehalt

Wassersättigung bei:	 ca.      % Wassergehalt		

erforderliche Messgenauigkeit:	  +/-      % Wassergehalt

verschleißend:	 gering    stark

Haftfähigkeit:	 gering    stark

Leitfähigkeit:	 ja            nein

Feuchtebezug (% Wassergehalt):

- Einbausituation/ Messstelle:

Sensoreinbau:		 Rohr Nennweite, Æ:       mm, oder    “

Wandstärke:          mm    	

		 Tank Höhe:	        m

Æ :	        m

sonstiger Einbauort:

Wechselarmatur/Verschiebearmatur erforderlich:	 ja            nein

Entfernung Messstelle(n) - Leitsystem, max: 		      m

Anzahl der Messstellen:

Geforderte EX-Schutz Klassifikation:

separates Anzeigemodul erforderlich:

SONSTIGES:

Prozessanschluss:	2“ ANSI 600

Ausgangssignal	:	4 - 20 mA aktiv gespeist durch Sensornetzteil,

max. Bürde 500 Ohms, Auflösung 12 bit

Option: Standard-HART-Protokoll

Spannungsversorgung:	24 V DC (15...36 VDC ) 150 mA DC

Kurze Anlagenbeschreibung bzw. Beschreibung des Verfahrensschrittes im Bereich der Messstelle:

65	FMSABT